# Predlog, zahtev, za vodovod Petkovec, pred končnim podpisom služnosti
### Zahteve na začetku
- Po shemi se pripravi načrt glavnega voda za potrebe črpanja evropskih sredstev.
- Po shemi se naredi načrt za celoten vodovod Petkovec, razvod za požarno vodo s hidranti, priklopni jaški in predvideni priklopi za posamezne priključke.
- Ocena koliko bi stali priklopi glede na tipične porabnike. ¾“, 1“ in 1,1/4“.
- Predvidena delitev stroškov za razvod.
- Zagotovilo s strani občine, da se bi šlo v izgradnjo celotnega vodovoda, časovni roki.
- Ob gradnji glavnega voda se položi cevi za sekundarni vod in lokalni razvod, kjer bodo tekle vzporedno z glavnim vodom
- Položi se optiko, če bo prišlo do dogovora s Telekomom oziroma kašnim drugim ponudnikom

### Zahteve na sestanku odbor za vodovod 5.6.2012
- nujno je potrebno podati zagotovilo za izgradnjo sekundarnega voda
- v jaških naj bodo obvezno odcepi z ventili
- v ceno izgradnje primarnega voda naj bo všteta tudi hidropostaja
- sprašujemo vas in prosimo za odgovor kako se bodo financirali hidranti

### Mankajoči hidrant
Hidrant pri Petkovec 31(Kocin), povezava od razvoda pri Petkovec 27 ali Petkovec 28. Razdalji sta približno enako dolgi.